Мероприятия

по пожарной безопасности, выполняемые на жилищном фонде

ООО УК «РЭП-17»

1. Обучение работников предприятия по пожарно-техническому минимуму, а руководство предприятия по программе «Обеспечение  мер пожарной безопасности» в учебных центрах г. Твери.

2. Противопожарный инструктаж работников предприятия, нанимателей, арендаторов и собственников жилых домов о правилах пожарной безопасности.

3.  Разработать в административном здании предприятия основную документацию:

- план эвакуации в случае пожара

- пожарный расчёт по безопасной и быстрой эвакуации людей.

- инструкцию о мерах пожарной безопасности

- инструкцию о порядке действия диспетчера аварийной службы при получении   сигналов о пожаре

4.  Распорядительный документ на установленный противопожарный режим    соответствующий пожарной опасности.

5. Проверить работоспособность кранов внутреннего противопожарного водопровода, наличие рукавов и стволов к нему.

6. Проверить лестничные клетки, поэтажные площадки на предмет запрещения хранения на них мебели и других горючих материалов. Эвакуационные пути и выходы должны быть свободны для эвакуации людей.

7. Проверить исправность и восстановить освещение эвакуационных  лестничных маршей.

8.  Проверить исправность систем противодымной защиты и пожаротушения на 12-ти этажных жилых домах. Устранить неисправности.

9.  Очистить междуэтажные сушилки от мусора и сгораемых предметов.

10. Запретить хранение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывоопасные вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке и других взрывоопасных веществ и материалов. Использовать чердаки, технические этажи и другие технические помещения для мастерских, хранения продукции, оборудования, мебели. Закрыть двери подвалов, чердачных помещений на замок.

11. Территория жилого фонда  предприятия должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п

12.  Установить указательные знаки на путях  эвакуации в административном здании и в многоквартирных домах.

13. Нанести предупреждающие надписи (знаки) на дверях электрощитовых. Двери выполнить в противопожарном исполнении. Проверить электрощитовые на предмет захламление посторонними предметами, недостатки устранить.

14. Проверить наличие огнетушителей в административном здании, электрощитовых. По необходимости доукомплектовать  их.

15. Проверить дороги, проезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. Имеющие недостатки устранить.

16. Проверить очистку пожарных гидрантов на территории жилого фонда предприятия, наличие пожарных указателей.

17. Категорически запретить сжигание мусора на территории жилого фонда предприятия.