Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД.

| № п/п | Вид работ | Периодичность | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества дома и придомовой территории в том числе: |  |  |
| 1.1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз в неделю |  |
| 1.2 | Влажная уборка помещений общего пользования | 3 раза в квартал |  |
| 1.3. | Подметание земельного участка в летний период | 2 раза в неделю |  |
| 1.4. | Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю |  |
| 1.5. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 5 раз в неделю |  |
| 1.6. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее 6 часов после начала снегопада |  |
| 1.7 | Сдвижка и подметание снега | 1 раз в неделю |  |
| 1.8. | Вывоз и утилизация снега | по мере необходимости на основании решения собственников | В пределах собран-ных средств |
| 2 | Проведение плановых и выборочных технических осмотров инженерных систем дома, крыш, чердаков, подъездов, подвалов, фасадов, других конструктивных элементов дома и придомовой территории, в том числе; |  |  |
| 2.1. | Плановый осмотр инженерных систем и элементовзданий в весенний и осенний период перед сезонной эксплуатацией | 2 раза в год |  |
| 2.2 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |  |
| 2.3. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года |  |
| 3. | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | На основании решения собственников | в пределах собран-ных средств |
| 4. | Подготовка общего имущества дома и придомовой территории к сезонной эксплуатации |  |  |
| 4.1. | В весенне-летний период, в том числе: -Укрепление водосточных труб, колен и воронок - Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт отдельных участков просевшей отмостки - Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |  |
| 4.2. | В осеннее-зимний период, в том числе; -Ремонт, регулировка, промывка, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, - утепление и прочистка вентиляционных каналов, - консервация поливочных систем, -проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов -ремонт и укрепление входных дверей- | 1 раз в год |  |
| 5. | Аварийное обслуживание общего имущества многоквартирного дома | круглосуточно |  |
| 6. | Прочие работы, в том числе; -Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее апробирования -То же вентиляции -Промывка систем центрального отопления Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием -подготовка зданий к праздникам -подготовка водостоков к сезонной эксплуатации -удаление с крыш снега и наледей -очистка кровли от мусора, грязи, листьев | 2 раза в год |  |

Примечание: Иные решения по проведению данных работ могут быть приняты на общем собрании собственников и по согласованию с управляющей компанией.