Перечень работ,

выполняемых по заказам и за счет средств потребителя

(перечень работ составлен согласно методическому пособию по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004г., утвержденного Госстроем РФ)

| №/№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сантехнические работы |
| 1 | Устранение засоров канализации в квартире | 1 п.м. | 120 | ( |
| 2 | Прочистка сифонов (чугунных) и участков трубопроводов от сантехприбора до стояка | 1место | 500 | ( |
| 3 | Смена вентильной головки кранов смесителей (кран-букса) | 1шт. | 120 | Со стоимостью материала |
| 4 | Смена смесителя (без душевой сетки) | 1шт. | 700 | ( |
| 5 | Смена смесителя для ванн с гибким шлангом (с душевой сеткой) | 1шт. | 900 | ( |
| 6 | Замена умывальников | 1шт. | 680 | ( |
| 7 | Замена моек на одно отделение на два отделения | 1шт. | 760 800 | ( |
| 8. | Замена полотенцесушителя (со сваркой) | 1шт. | 1120 | ( |
| 9. | Смена смывного бачка со сменой устройств | 1шт. | 350 | ( |
| 10. | Ремонт смывного бачка без снятия с места | 1шт. | 280 | ( |
| 11 | Ремонт смывного бачка со снятием с места | 1шт. | 380 | ( |
| 12 | Регулировка смывного бачка | 1шт. | 90 | ( |
| 13 | Установка запорной арматуры к смывному бачку | 1шт. | 310 | ( |
| 14 | Замена смывного бачка аналогичной конструкции | 1шт. | 350 | ( |
| 15 | Замена унитазов всех видов | 1шт. | 1500 | ( |
| 16 | Смена смывной трубы | 1шт. | 220 | ( |
| 17 | Установка кронштейнов под сантехприборы | 2шт. | 500 | ( |
| 18 | Отключение и включение стояков ХВС, ГВС, отопления по заявлениям жителей | 1стояк | 380 | ( |
| 19 | Замена вентиля на подводках ХВС, ГВС, системе отопления (со сваркой) на улучшенные модели | 1шт. | 600 | Со стоимостью материала |
| 20 | Установка водонагревателей | 1шт. | 5000 | Со стоимостью материала, без стоимости самого водонагревателя |
| 21 | Замена подводки и стояков из стальных труб ХВС, ГВС на -стальную трубу -многослойные металл-полимерные трубы -на полиэтиленовые трубы | 1п.м. | 350 590 950 | Со стоимостью материала |
| 22 | Замена радиаторов на новые любой конструкции | 1 место | 2500 | Без стоимости самого прибора отопления |
| 23 | Замена газовых плит | 1шт. | 700 | ( |
| 2.Электромонтажные работы |
| 1. | Смена выключателей | 1шт. | 80 | ( |
| 2 | Смена розетки | 1шт. | 80 | ( |
| 3 | Смена неисправного потолочного патрона | 1шт. | 150 | ( |
| 4 | Смена неисправного настенного патрона | 1шт. | 135 | ( |
| 5 | Смена электросчетчиков | 1шт. | 290 | ( |
| 6. | Смена электропроводки от ввода в квартиру | 1п.м. | 310 | Со стоимостью материала |
| 7 | Замена автоматов | 1шт. | 250 | ( |
| 8 | Замена электроплит | 1шт. | 1200 | ( |
| 3.Столярные и стекольные работы |
| 1 | Смена неисправных оконных ручек | 1шт. | 75 | ( |
| 2 | Смена неисправных накладных дверных замков | 1шт. | 320 | ( |
| 4.Отделочные работы |
| 1 | Оклейка стен обоями | 1кв.м | 150 | ( |
| 2 | Окраска потолков, откосов | 1кв.м | 100 | Со стоимостью материалов |
| 3 | Окраска лоджий (внутренняя) | 1кв.м | 230 | Со стоимостью материалов |
| 4 | Окраска окон за 2 раза | 1кв.м | 390 | Со стоимостью материалов |
| 5 | Окраска дверей за 2 раза | 1кв.м | 260 | Со стоимостью материалов |
| 6 | Окраска полов за 2 раза | 1кв.м | 150 | Со стоимостью материалов |
| 1 | Осуществление функций технадзора | 1 вых. | 180 |  |
| 2 | Выдача технических условий при переводе жилого помещения в нежилое |  | 2000 |  |
| 3 | Составление актов по заявлениям жителей | 1 шт. | 180 |  |
| 4 | Выдача технических условий на установку внутриквартирных приборов учета коммунальной услуги | 1 шт. | 180 |  |
| 5 | Составление справки о проверке жилищных условий на основании предоставленных документов | 1шт. | 250 |  |

( - без стоимости материала